## １ページ
高圧ガス製造計画書
１． 製造の目的
| 製氷 |  | 冷蔵 |  | 冷凍 | 空調 |  | その他 （ | ）
２． 製造設備の種類
| 定置式 |  | 直接膨張式 |  | 段圧縮 |  | 往復動式 |  | 水冷式
| 移動式 | [5 empty] | 回転式
[5 empty] | 元冷凍 |  | スクリュー式 |  | 空冷式
| ユニット型 | [5 empty] | 遠心式
| 非ユニット型 |  | 間接式 |  | ヒートポンプ |  | 吸収式 |  | 蒸発式
３． 冷凍能力等 |  |  |  | 計算書は別紙 |  |  |  | に示す。
（１） 冷媒の種類 |  | （ | アンモニア |  | フロン （ |  | ） | その他 | （ | ））
（２） １日の冷凍能力 | [7 empty] | トン

## ２～４ページ
４． 製造設備の明細
（Ａ）冷媒設備
型 式
冷 媒 ガ ス の 種 類
許容圧力（ＭＰａ） |  |  | 高 圧 部
低 圧 部
安 | 安 全 弁 （吹始め圧力） |  | 圧 縮 機(MPa)
全 |  |  | 高圧部容器(MPa)
装 |  |  | 低圧部容器(MPa)
置 | 溶 栓 溶 融 温 度 （℃）
・ | 高 圧 遮 断 （ＭＰａ）
自 | 低 圧 遮 断 （ＭＰａ）
動 | 油 圧 保 護
制 | 断 水 保 護
御 | 過 負 荷 保 護
装 | 凍 結 防 止
置 | 送 風 機 連 動
過 熱 防 止
摘 要
（B）圧縮機の性能並びに凝縮器、油分離器、受液器等の容器
（１）圧縮機の性能
型 式
圧 縮 機 の 種 類
気 筒 内 径(mm)
行 程(mm)
気 筒 数
回 転 数(r.p.m)
ピストン押しのけ量(m3/h)
１日の冷凍能力（トン）
原 動 機 出 力(KW)
製 造 所 名
安 全 装 置 | 安 全 弁 |  | 口 径(mm) |  | 計算書は別紙（ ）に示す
材 料
| 高 圧 遮 断 装 置 |  |  |  | （Ａ）に記載のとおり
摘 要
（２）高圧部容器
凝 縮 器 | 型 式
設 計 圧 力 (MPa)
外径 × 長さ (mm)
胴板厚 × 鏡板厚(mm) または、胴板厚 × 管板厚(mm)
材料（胴板／鏡板，胴板／管板）
鏡 板 ，管 板 の 形 状
製 造 所 名
| 安 全 装 置 | 種 類
材 料
|  | 口 径 (mm) |  |  | 計算書は別紙（ ）に示す
摘 要
油 分 離 器 | 型 式
設 計 圧 力 (MPa)
外径 × 長さ (mm)
胴板厚 × 鏡板厚(mm)
材 料 （ 胴 板 ／ 鏡 板 ）
鏡 板 の 形 状
製 造 所 名
摘 要
受 液 器 | 型 式
設 計 圧 力 (MPa)
外径 × 長さ (mm)
胴板厚 × 鏡板厚 (mm)
材 料 （ 胴 板 ／ 鏡 板 ）
鏡 板 の 形 状
製 造 所 名
| 安 全 装 置 | 種 類
材 料
|  | 口 径 (mm) |  |  | 計算書は別紙（ ）に示す
摘 要
型 式
設 計 圧 力 (MPa)
外径 × 長さ (mm)
胴板厚 × 鏡板厚(mm) または、胴板厚 × 管板厚(mm)
材料（胴板／鏡板，胴板／管板）
鏡 板 ，管 板 の 形 状
製 造 所 名
| 安 全 装 置 | 種 類
材 料
|  | 口 径 (mm) |  |  | 計算書は別紙（ ）に示す
摘 要
（３）低圧部容器
型 式
設 計 圧 力 (MPa)
外径 × 長さ (mm)
胴板厚 × 鏡板厚(mm) または、胴板厚 × 管板厚(mm)
材料（胴板／鏡板，胴板／管板）
鏡 板 ，管 板 の 形 状
製 造 所 名
| 安 全 装 置 | 種 類
材 料
|  | 口 径 (mm) |  |  | 計算書は別紙（ ）に示す
摘 要
（Ｃ）配管
| 区 分 |  |  | 設計圧力 (MPa) |  | 最低使用温度（℃） |  | 材 料
高 圧 部
低 圧 部
（Ｄ）止め弁及び自動制御弁
| 区 分 |  |  | 型 式 | 設計圧力 | 設計温度 | 口 径 | 材 料 | 個 数
[5 empty] | (MPa) | （℃） | (mm)
高 圧 部
低 圧 部

## ５～６ページ
５． 付近見取図 | [7 empty] | 図面 |  | に示すとおり
６． 技術上の基準（冷凍保安規則第７条）への対応状況
（ | Ａ | ） | 基準の適用
|  | 第１種製造者（定置式製造設備） | [5 empty] | ① ～ ⑱
|  | 第１種製造者（定置式製造設備（認定指定製造設備）） | [5 empty] | ① ② ④ ⑥ ～ ⑧ ⑫ ⑱
※ ⑫ ： 可燃性冷媒、毒性冷媒以外
|  | 第２種製造者（定置式製造設備） | [5 empty] | ① ～ ④ ⑥ ⑧～⑬ ⑮～⑱
|  | 第２種製造者（定置式製造設備（認定指定製造設備）） | [5 empty] | ① ② ④ ⑥ ～ ⑧ ⑫ ⑱
※ ⑫ ： 可燃性冷媒、毒性冷媒以外
（ | Ｂ | ） | 基準への適合状況
|  | ① | 周囲の状況（引火・発火性物の堆積・火気の無） |  |  |  |  | 図面 |  | に示すとおり
規則７条１項１号
|  | ② | 警戒標の掲示 |  |  |  |  | 図面 |  | に示すとおり
規則７条１項２号
|  | ③ | 漏洩ガスが滞留しない構造（可燃性冷媒、毒性冷媒のみ） |  |  |  |  | 図面 |  | に示すとおり
規則７条１項３号
|  | ④ | 冷媒ガスが漏洩しない構造
規則７条１項４号
振 動 軽 減 措 置
衝 撃 防 護 措 置
腐 食 防 止 措 置
|  | ⑤ | 耐震設計構造（耐震設計構造物のみ） |  |  |  |  | 資料 |  | に示すとおり
規則７条１項５号
|  | ⑥ | 冷媒設備の耐圧性能・気密性能 |  |  |  | 別紙添付 | ・ | 完成検査までに提出
規則７条１項６号
|  | ⑦ | 圧力計の設置 |  |  |  |  | 図面 |  | に示すとおり
規則７条１項７号
|  | ⑧ | 安全装置の設置 |  | 計算書 |  | に示すとおり | 図面 |  | に示すとおり
規則７条１項８号
|  | ⑨ | 安全弁等の放出管 |  |  |  |  | 図面 |  | に示すとおり
規則７条１項９号
|  | ⑩ | 吸収式アンモニア冷凍機に係る基準 |  |  |  |  | 資料 |  | に示すとおり
規則７条１項９号の２
|  | ⑪ | 丸形ガラス管液面計以外の使用（可燃性冷媒、毒性冷媒のみ） |  |  |  |  | 図面 |  | に示すとおり
規則７条１項１０号
|  | ⑫ | ガラス液面計の防護措置（可燃性冷媒、毒性冷媒のみ） |  |  |  |  | 図面 |  | に示すとおり
規則７条１項１１号
|  | ⑬ | 消火設備の設置（可燃性冷媒のみ） |  |  |  |  | 図面 |  | に示すとおり
規則７条１項１２号
|  | ⑭ | 流出防止措置（毒性冷媒のみ） |  |  |  |  | 図面 |  | に示すとおり
規則７条１項１３号
|  | ⑮ | 電気設備の防爆性能（アンモニア以外の可燃性冷媒） |  |  |  |  | 資料 |  | に示すとおり
規則７条１項１４号
|  | ⑯ | ガス漏洩検知警報設備（可燃性冷媒、毒性冷媒のみ。ただし、吸収式アンモニア冷凍機は非該当）
規則７条１項１５号
|  |  | 数 量 ： |  | ヶ所 | 設置場所 | ： 図面 |  | に示すとおり
|  | ⑰ | 除害措置（毒性冷媒のみ。ただし、吸収式アンモニア冷凍機は非該当）
規則７条１項１６号
|  |  | 除害設備 | 資料 |  | に示すとおり |  | 図面 |  | に示すとおり
|  |  | 防毒面 ： |  | 個 | 呼吸器 ： |  | 個 | 保護衣 ： |  | 着
|  |  | 手 袋 ： |  | 組 | 長 靴 ： |  | 足
|  | ⑱ | バルブ等の操作に係る措置
規則７条１項１７号
バルブの開閉方向
開閉状態の表示
流体の種類及び流れ方向の表示
施錠・封印等
操作空間・照度
７． 工事完成予定日
年 月 日
８． 工事施工業者
所 在 地
会 社 名
電 話 番 号
担 当 者